붙임 1

연구실 사고사례 전파 및 안전관리 강화 요청

(’1312.20 / 연구환경안전과)

□ 사고사례 및 개선대책

< A 대학 >
(사고내용 / 원인) - '13.11.25, 실험시편의 SPM Clanning 후 산 폐액(황산과 수혼합액)을 새로 교체한 무기계 폐액통에 처리하는 과정에서 통 안의 남아있던 소량의 용액과 반응하여 연구자 화상 - 인명피해 : 안면, 귀, 목부위 부분적 2도 화상 - 무기계 폐액통 안의 소량의 용액을 세척 후 잔류한 물로 판단 (개선대책) - 개인보호구 착용상태에서 후드 내 실험 - 담당교수의 실험실 안전교육 강화 - 실험실 폐수 및 폐기물 관리 강화 - 폐수저장고에서 회수한 성상별 폐수저장용기보다 더 많은 여분의 폐수정장용기 배분
< B 대학 >
(사고내용 / 원인) - '13.10.29, 프로젝트용 고무시편 제조를 위해 이축밀(Two-Roll Mill)을 이용, 실험을 진행하던 중 12:5분경 이축밀에 양 손가락 협착(끼임) 사고 발생 - 인명피해 1명(손가락 골절 및 부분화상) - 2인 이상 실험수행 안전수칙 무시 - 연구책임자의 관리감독 소홀 (개선대책) - 이축밀 방호장치 보완 필요 - 위험기계류 안전수칙 게시 - 안전수칙 준수 및 실험전 실험방법과 절차 등 매뉴얼 작성 및 교육 필요 - 실험장치 설치 시 사전 위험평가 실시 필요
< C 대학 >	< D 대학 >
(사고내용 / 원인) - '13.8.28, 단백질 세포배양실 내의 액화질소탱크에 세포 보관 rack을 주입하는 과정에서 탱크의 액화질소의 넘침으로 인해 손에 액화질소 접촉 - 인명피해 : 동상 - 전용장갑 사용이 불편하여 일반 면장갑 착용 (개선대책) - 전용 안전장갑 착용 - 질소용기는 격리된 공간에 별도 보관 - 출입자에 대한 철저하 통제 및 안전교육	(사고내용 / 원인) - '13.12.9, 실험에 필요한 플라스크를 선반위에서 꺼내다가 지탱하던 손가락 부상 - 인명피해 : 왼손 손가락 인대 파열 - 무리한 작업 동작 (개선대책) - 실험 기자재는 눈높이 아래에 보관(중량의 기자재인 경우 가급적 아래쪽에 보관) - 상단 기자재 낙하방지를 위한 안전가이드 바 설치 - 기자재 정리정돈 철저