**서울여자대학교 제 1과학관 내 안전관련 장비 현황**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **층별** | **품명** | | **개수** |
| 1층 | 비상안전기구함\* | | 1 |
| 공기호흡기 | | 1 |
| 2층 | 비상안전기구함\* | | 1 |
| 3층 | 비상안전기구함\* | | 1 |
| 안전용 살수기, 세안기 | | 3 |
| 소화전 | | 3 |
| 소화기 | ABC, 제1 인산암모늄 | 4 |
| BC, CO2 | 3 |
| ABC, 하론1211 | 1 |
| 4층 | 비상안전기구함\* | | 1 |
| 마스크 | 9102 분진/미스트 | 1 |
| 8577 분진/미스트/용접흄/특수흡착층증가 | 1 |
| 8822 분진/미스트/용접흄 | 1 |
| 9322 분진/미스트/용접흄 | 1 |
| 8514 분진/미스트/용접흄/특수흡착층증가 | 1 |
| 8840 분진/미스트/용접흄 | 1 |
| FF402 전면형면체 마스크(산성용) | 1 |
| 750X 프리미엄 반면형면체 마스크(유독물) | 1 |
| 장갑 | Skin MD 액상용 장갑 | 1 |
| NITRI-SOLVE 내화학성 장갑 | 1 |
| NITRI-CARE 일회용 장갑 | 1 |
| CLEAN N-DEX 일회용 장갑 | 1 |
| Derma Thin 일회용 장갑 | 1 |
| BEST BUTYL 내화학성장갑 | 1 |
| 보안경 | 40654 충격방지용,  화학물질 튐 방지용 보안경 | 1 |
| B-618 보안경 | 1 |
| B-619 보안경 | 1 |
| 334AF 화학물질 튐 방지용(간접통기식) | 1 |
| 454 화학물질 튐 방지용(간접통기식) | 1 |
| 소화포(담요) 화재 시 소화용 | | 1 |
| 흡착펜스 화학물질 유출시 확산방지용 | | 1 |
| 랜턴 야간조명용 | | 3 |
| DS-808 가스누설점검액 | | 1 |
| 친환경 미생물 소화용구 | | 1 |
| 응급구호용 산소공급기(Final 02-B) 인공호흡용 | | 1 |
| 에어졸식 간이 소화용구 | | 1 |
| 내화학복 화학물질 유출 시 몸 보호용 | | 1 |
| 내열성 장갑 고열로부터 손 보호용 | | 1 |

\* 비상안전기구함

- 내용물 목록

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 품명 | 수량 | 용도 | 비고 |
| 1 | 화재대비용 산소호흡기  (Final O2-A) | 2 | 화재 시 탈출 및 유도용 |  |
| 2 | 응급구호용 산소호흡기  (Final O2-H) | 1 | 응급환자 발생시 인공호흡용 |  |
| 3 | 소방포(담요) | 2 | 화재 시 소화용 |  |
| 4 | 내화학복 | 2 | 화학물질 유출 시 몸 보호용 |  |
| 5 | 고글 | 5 | 화학물질 비산 시 눈 보호용 |  |
| 6 | 방진마스크 | 1 | 호흡기 보호용 |  |
| 7 | 내열성 장갑 | 2 | 고열로부터 손 보호용 |  |
| 8 | 내화학성 장갑 | 2 | 화학물질로부터 손 보호용 |  |
| 9 | 내산 장갑 | 2 | 산물질로부터 손 보호용 |  |
| 10 | 흡착포 | 1 | 화학물질 유출시 처리용 |  |
| 11 | 흡착펜스 | 2 | 화학물질 유출시 확산 방지용 |  |
| 12 | 비상구급함 | 1 | 응급처치용 |  |
| 13 | 랜턴(충전식) | 1 | 야간 조명용 |  |
| 14 | 폐 수거 비닐 | 1 | 화학물질 유출 시 폐기용 |  |

**층별 안전장비 보유 현황**





